Zamość, dnia 28 października 2021 r.

Znak sprawy: **RI.271.46.2021**

 **-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ***Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość***

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 2,5 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: Gmina Zamość, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (SWZ), **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie 1. Prosimy o dopuszczenie zasilaczy ze sprawnością minimum 85% co w przypadku zasilaczy posiadających interfejs sterowania jest powszechnym standardem i pozwala na większą konkurencyjność.**

Odp. Zamawiający dopuszcza zasilacz ze sprawnością minimum 85%.

**Pytanie 2. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania wymiany zasilacza w oprawach przy pomocy podstawowych narzędzi jak np. śrubokręt.**

Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany zasilacza w oprawach przy pomocy podstawowych narzędzi jak np. śrubokręt.

**Pytanie 3. W odpowiedzi na 7 pytanie do postępowania z dnia 08/10/2021 pojawiło się następujące sformułowanie:**

***„Pytanie 7. Czy Zamawiający wymaga, aby reprogramowanie pracy systemu sterowania mogło odbywać z dowolnego miejsca, za pomocą przeglądarki www lub aplikacji zainstalowanej na komputerze przenośnym?***

***Odp. Zamawiający wymaga, aby reprogramowanie pracy systemu sterowania mogło odbywać z dowolnego miejsca, za pomocą przeglądarki www lub aplikacji zainstalowanej na komputerze przenośnym.”***

**Dowolnym miejscem może być np. Urząd Miasta lub Gminy i pokój osoby zajmującej się oświetleniem. W takim wypadku niezbędna jest komunikacja bezprzewodowa oparta o transmisję danych GSM/GPRS lub przewodowa oparta od sieć LAN.**

**W obecnej sytuacji i z obecnymi odpowiedziami oraz zmodyfikowanym SWZ opisy techniczne oraz pytania i odpowiedzi wykluczają się nawzajem.**

**Nie da się przeprogramować systemu z dowolnego miejsca bez komunikacji zdalnej np. GSM.**

**Wobec powyższego w celu pogodzenia zapisów o funkcjonalności prosimy o zgodę na zmianę zapisu z odpowiedzi z dnia 08/10/2021 na:**

***„Odp. Zamawiający wymaga, aby reprogramowanie pracy systemu sterowania za pomocą przeglądarki www lub aplikacji zainstalowanej na komputerze przenośnym.”***

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

1. **Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
2. **W związku z powyższym Zamawiający** **przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:**

|  |
| --- |
| 1. **w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest**:
 |

 Termin składania ofert: **29.10.2021 r., godzina 10:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest**: |

 Termin składania ofert: **12.11.2021 r., godzina 10:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ przed zmianą jest**: |

Termin otwarcia ofert: **29.10.2021 r., godzina 10:30.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ po zmianie jest**: |

Termin otwarcia ofert: **12.11.2021 r., godzina 10:30.**

1. **Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ** **przed zmianą jest**: |

**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.01.2022 r.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ** **po zmianie jest**: |

**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 09.02.2022 r.**

1. **Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr** [**2021/S 164-430584**](https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430584-2021:TEXT:PL:HTML) **z dnia 25/08/2021** **oraz zmiany postępowania o opublikowanego na:** [**https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9fb11e9-6694-43c2-a83b-22f777cbdc15**](https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9fb11e9-6694-43c2-a83b-22f777cbdc15)
2. **W załączeniu:**

|  |
| --- |
| 1. Sprostowanie wysłane do publikacji 25/10/2021 o godz. 15:26
 |

***Ryszard Gliwiński***

 ***Wójt Gminy Zamość***

 .................................................

 *(podpis kierownika Zamawiaj*ą*cego*

 *lub osoby upowa*ż*nionej)*