Zamość, dnia 20 października 2021 r.

Znak sprawy: **RI.271.46.2021**

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ***Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość***

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający**: Gmina Zamość, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia** (SWZ), **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

**Pytanie nr 1** z dnia 12.10.2021 r.

W obliczeniach bazowych (tom 1-4 modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość), które zostały dołączone by umożliwić dobór odpowiednich opraw w tym postępowaniu, zastosowano bardzo niski współczynnik utrzymania - MF=0,67, który byłby uzasadniony w przypadku korzystania z opraw z konwencjonalnymi źródłami światła, a nie z LEDowymi źródłami światła.

Czy Zamawiający zezwoli na zmianę tego współczynnika na MF=0,8?

Odp.

Zamawiający podtrzymuje przyjęty współczynnik konserwacji.

**Pytanie 1**. z dnia 13.10.2021 r.

Prosimy o wyjaśnienie czy z zapisu w plikach Dokumentacja+przedmiar \Dokumentacja\_Modernizacja oświetlenia\Tom 1 do 4 oraz Tom 7: „Odporność zasilacza na przepięcia do 10kV – jako opcja” wnika, że zasilacz powinien posiadać wbudowane zabezpieczenie przepięciowe 10kV czy nie?

Odp.

Zasilacz powinien posiadać wbudowane zabezpieczenie przepięciowe do 10kV.

1. **Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
2. **W związku z powyższym Zamawiający** **przedłuża termin składania i otwarcia ofert, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SWZ:**

|  |
| --- |
| 1. **w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ przed zmianą jest**: |

Termin składania ofert: **21.10.2021 r., godzina 10:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.3 SWZ po zmianie jest**: |

Termin składania ofert: **29.10.2021 r., godzina 10:00.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ przed zmianą jest**: |

Termin otwarcia ofert: **21.10.2021 r., godzina 10:30.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 14 pkt. 14.4 SWZ po zmianie jest**: |

Termin otwarcia ofert: **29.10.2021 r., godzina 10:30.**

1. **Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ** **przed zmianą jest**: |

**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 18.01.2022 r.**

|  |
| --- |
| **w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ** **po zmianie jest**: |

**Wykonawca jest związany ofertą do dnia 26.01.2022 r.**

1. **Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr** [**2021/S 164-430584**](https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:430584-2021:TEXT:PL:HTML) **z dnia 25/08/2021** **oraz zmiany postępowania o opublikowanego na:** [**https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9fb11e9-6694-43c2-a83b-22f777cbdc15**](https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c9fb11e9-6694-43c2-a83b-22f777cbdc15)
2. **W załączeniu:**

|  |
| --- |
| 1. Sprostowanie nr **2021/S 204-532978** opublikowane dnia 20/10/2021 |

***Ryszard Gliwiński***

***Wójt Gminy Zamość***

.................................................

*(podpis kierownika Zamawiaj*ą*cego*

*lub osoby upowa*ż*nionej)*